## Karta Oceny
Załącznik nr 5 Karta oceny punktowej
|  |  |  | BUDYNEK 1 | BUDYNEK 2 | BUDYNEK 3 | BUDYNEK 4 | BUDYNEK 5 | BUDYNEK 6 | BUDYNEK 7 | BUDYNEK 8 | BUDYNEK 9 | BUDYNEK 10 | BUDYNEK 11 | BUDYNEK 12 | BUDYNEK 13 | BUDYNEK 14 | BUDYNEK 15 | BUDYNEK 16 | BUDYNEK 17 | BUDYNEK 18 | BUDYNEK 19 | BUDYNEK 20 | BUDYNEK 21
Lp. | Kryterium | Opis | Maks. punktacja | Przyznane punkty | Przyznane punkty | Przyznane punkty | Przyznane punkty | Przyznane punkty | Przyznane punkty | Przyznane punkty | Przyznane punkty | Przyznane punkty | Przyznane punkty | Przyznane punkty | Przyznane punkty | Przyznane punkty | Przyznane punkty | Przyznane punkty | Przyznane punkty | Przyznane punkty | Przyznane punkty | Przyznane punkty | Przyznane punkty | Przyznane punkty
1 | Kompleksowość i jakość docieplenia budynku | Zakres i jakość wykonanych prac termoizolacyjnych obejmujących ocieplenie lub docieplenie przegród zewnętrznych budynku, z uwzględnieniem parametrów technicznych zastosowanych materiałów termoizolacyjnych oraz przyjętej technologii wykonania. Ocenie podlega w szczególności zapewnienie ciągłości warstwy izolacji cieplnej w obrębie przegród zewnętrznych oraz detali ich połączeń, zakres modernizacji poszczególnych elementów budynku (np. piwnice, cokoły, ściany zewnętrzne, stropodachy, balkony, loggie), a także sposób identyfikacji, ograniczenia lub eliminacji mostków cieplnych (np. liniowych i punktowych) wynikających z geometrii budynku lub rozwiązań konstrukcyjnych. | 20
2 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej | Informacja, czy w ramach modernizacji przeprowadzono wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z podaniem podstawowych parametrów technicznych zastosowanych elementów: współczynnik przenikania ciepła Uw / UD oraz zakres wartości minimalnych i maksymalnych, rodzaj zastosowanego oszklenia (parametry g i Ug), rodzaj wykorzystanej ramki dystansowej i jej parametr. Ocenie podlega również sposób montażu stolarki, w szczególności zastosowanie rozwiązań zapewniających szczelność powietrzną oraz ograniczenie mostków cieplnych. W przypadku niewykonania wymiany należy przedstawić krótkie uzasadnienie (np. wcześniejsza wymiana w ramach poprzedniej modernizacji, częściowa wymiana wykonana indywidualnie przez użytkowników lokali lub ograniczenia finansowe). | 5
3 | Modernizacja wentylacji / zmiana na mechaniczną | Potwierdzenie przeprowadzenia kontroli stanu technicznego przewodów wentylacyjnych i spalinowych, udokumentowane aktualnym protokołem kominiarskim lub inwentaryzacją przewodów kominowych wraz z weryfikacją podłączeń urządzeń i drożności przewodów. W ramach oceny modernizacji dodatkowo premiowane będzie zastosowanie systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, jako rozwiązania ograniczającego straty energii wentylacyjnej oraz poprawiającego jakość powietrza wewnętrznego i komfort użytkowania budynku. | 5
4 | Modernizacja / wymiana instalacji grzewczej | Informacja o modernizacji lub wymianie instalacji grzewczej wraz z określeniem zastosowanego źródła ciepła oraz charakterystyki systemu grzewczego. W przypadku wymiany należy wskazać system pierwotny oraz rozwiązanie zastosowane po modernizacji. Ocenie podlega przedstawienie analizy zużycia energii opartej przede wszystkim na rzeczywistych danych eksploatacyjnych, obejmującej porównanie zużycia energii przed i po modernizacji, z uwzględnieniem zużycia energii cieplnej oraz ewentualnego wzrostu zużycia energii elektrycznej wynikającego ze zmiany technologii systemu grzewczego. Dodatkowo premiowane jest zastosowanie rozwiązań opartych na bezemisyjnych źródłach ciepła lub chłodu oraz niskotemperaturowych, płaszczyznowych systemów dystrybucji energii (np. ogrzewanie lub chłodzenie podłogowe, ścienne lub sufitowe). | 10
5 | Zastosowanie OZE | Informacja, czy w budynku zastosowano instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii oraz w jakim celu zostały one zainstalowane (np. ograniczenie zużycia energii elektrycznej, zasilanie pomp ciepła, wsparcie instalacji grzewczych lub chłodzących). Ocenie podlega również charakterystyka zastosowanej instalacji, w tym jej moc, przewidywany lub rzeczywisty uzysk energii, stopień autokonsumpcji energii oraz wpływ instalacji OZE na ograniczenie zużycia energii z zewnętrznych źródeł. | 7
6 | Przesłony zewnętrzne | Informacja o zastosowaniu zewnętrznych systemów zacieniania ograniczających zyski słoneczne w okresie letnim i okresach przejściowych (np. rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe, markizy lub inne rozwiązania architektoniczne). Ocenie podlega skuteczność przyjętych rozwiązań w ograniczeniu przegrzewania pomieszczeń oraz poprawie komfortu cieplnego użytkowników w okresach zagrożonych temperaturą niekomfortową wewnątrz budynku tzn. powyżej 25°C. | 7
7 | Instalacja systemu zarządzania energią i monitoring zużycia | Informacja, czy w budynku zastosowano system zarządzania energią oraz monitoringu zużycia energii. Należy wskazać cel jego instalacji, w szczególności w kontekście optymalizacji pracy instalacji technicznych budynku oraz ograniczenia zużycia energii. Ocenie podlega zakres monitorowanych parametrów (np. zużycie energii elektrycznej, cieplnej, chłodu, produkcja energii z OZE), możliwość analizy danych eksploatacyjnych oraz wykorzystanie systemu do poprawy efektywności energetycznej budynku. | 6
8 | Uzyskany efekt energetyczny | Udokumentowany w rocznych rozliczeniach spadek zapotrzebowania na energię w budynku, w szczególności energię cieplną (na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej) oraz energię elektryczną. Ocenie podlega porównanie zużycia energii przed i po przeprowadzeniu modernizacji na podstawie danych eksploatacyjnych. Na wniosek Kapituły może być wymagane przedstawienie dokumentów potwierdzających rzeczywiste zużycie energii, w szczególności rachunków lub rozliczeń za energię cieplną i elektryczną | 15
9 | Aspekt wizualny i architektoniczno-funkcjonalny | Ocena jakości architektonicznej modernizacji, obejmująca estetykę elewacji, spójność zastosowanych materiałów i kolorystyki oraz sposób wpisania budynku w kontekst urbanistyczny i skalę otaczającej zabudowy. Dodatkowo oceniany jest zakres działań poprawiających dostępność budynku, w szczególności rozwiązania eliminujące bariery architektoniczne (np. podjazdy dla wózków, dostępność wejść, dostosowanie elementów komunikacji oraz balkonów). | 15
10 | Innowacyjność rozwiązań | Ocena nowatorskich rozwiązań technologicznych, materiałowych lub systemowych zastosowanych w procesie modernizacji budynku. Ocenie podlega stopień innowacyjności przyjętych rozwiązań oraz ich wpływ na poprawę efektywności energetycznej, ograniczenie emisji, trwałość budynku oraz komfort użytkowania. W szczególności premiowane będą rozwiązania prowadzące do osiągnięcia bardzo wysokich standardów energetycznych budynku lub demonstracyjne wdrożenia nowych technologii w modernizacji istniejących obiektów. | 5
11 | Dodatkowe kryteria organizatora | Ocena zastosowania dodatkowych rozwiązań podnoszących jakość i efektywność energetyczną budynku, wykraczających poza standardowy zakres prac modernizacyjnych. Ocenie mogą podlegać w szczególności działania związane z kontrolą jakości wykonania robót, takie jak przeprowadzenie testu szczelności powietrznej budynku (blower door test), weryfikacja poprawności wykonania detali budowlanych oraz inne działania potwierdzające właściwą realizację projektowanych założeń modernizacyjnych. | 5
| SUMA |  | 100